## Összesítő
Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái
(9231 Máriakálnok, Petőfi Sándor utca 3. hrsz: 132)
Épületgépészeti munkák összesítője
Ssz.. | Szöveg | Össz. Anyag | Össz. Díj | A+D ÖSSZESEN
01. | Bontás | 0 | 0 | 0
02. | Szellőzés | 0 | 0 | 0
03. | Fűtés szintek | 0 | 0 | 0
04. | Gáz szerelés | 0 | 0 | 0
05. | Buderus | 0 | 0 | 0
06. | Víz-csatorna szerelés | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag | 0
| Összes Díj |  | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó |  |  | 0

## 01.Bontás
01. | Bontás
Ssz.. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
1. | Acéllemez 4 oszlopos tagos radiátor bontása,elszállítással | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Acéllemez panel radiátor bontása, áthelyezésre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | csővezeték bontása elszállítással 2"-ig | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | szivattyúk, csapok kisebb szerelvények bontása | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | nyitott tágulási tartály bontása 120liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | gázos berendezési tárgyak bontása 25 m3/h mérőkötés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | gázos berendezési tárgyak bontása ipari tűzhelyek | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | gázos berendezési tárgyak bontása háztartási tűzhelyek | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | gázos berendezési tárgyak bontása nyíltégésterű tárolós vízmelegítő 200 l (füstcsövével) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## 02.Szellőzés
02. | Szellőzés
ssz. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
1. | Hangcsillapított házba épített ventilátor Airvent CAB 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vent Axia Solo Plus radiálventilátor | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Spiko cső 125/3M | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Spiko cső 80/3M | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Spiko ív 125 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Spiko ív 80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Nyeregidom 125/80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Nyeregidom 125/125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | visszacsapó légszelep NÁ 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | visszacsapó légszelep NÁ 80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Elszívó légszelep kerettel KVP125 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Hő és hangszigetelt flexicső 160 | 2 | cs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | szabályzócsappantyú 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | szabályzócsappantyú 100 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Csőbilincs, segédanyag | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | acél tartók ventilátorok kalorifer stb alá | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Négyszögletes idomok | 2.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Szerelőkőmüves munka födém és faláttörések főfalban helyreállítással | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Esővédő fixzsalu horganyzott YLK 200X200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Esővédő fixzsalu horganyzott YLK 300X200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## 03.Fűtés szintek
03. | Fűtés szintek
Ssz.. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
1. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x400mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x720mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x800mm | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x920mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1000mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1120mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 2-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1320mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 3-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1200mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1600 mm-ig 600 mm. Lapradiátor 3-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1400mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Radiátorok áthelyezése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Radiátortartozék, konzol , szerelék kézi légtelenítő | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Fűtési keringtatő szivattyú WILO STRATOS 25/1-6 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Heimeier V-exact II radiátorszelep egyenes 1/2" | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Heimeier V-exact II radiátorszelep sarok 1/2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Heimeier Regulux radiátor visszatérő csavarzat egyenes 1/2" | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Heimeier Regulux radiátor visszatérő csavarzat sarok 1/2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Heimeier K termosztatikus szelep fej M30*1,5 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, központifűtési-, padlófűtési célokra,
a csővégel préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,gégecsőben szerelve
csőidomokkal
Anyaga: PE-X/AI/PE-Xc MS
tekercsben , vagy szálban szállítva
18. | átm. 16 x 2,0 mm | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | átm. 20 x 2,0 mm | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | átm. 26 x 3,0 mm | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtésszerelési szénacél cső presszes idomokkal 9 mm szigeteléssel IDOMOKAT IS BESZÁMÍTVA
21. | 18x1 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 22x1 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 28x1 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 35x1,5 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 42x2,0 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
26. | 1" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 1 1/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | 1 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
felszerelve,
29. | 1 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
felszerelve,
30. | hidraulikus váltó 80/50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iszapleválasztó, szigetéssel
hollandis csatlakozással,
légtelenítővel, visszatérő vezetékekbe
Iszapleválasztó
Flamco Clean Smart
31. | 1 1/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva,
Mikrobuborék-leválasztó
Spirovent AA-200
32. | 1 1/4"4 bm. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gumimembrános zárt tágulási tartály,
gyári tartozékokkal, felszerelve,
Flamco-flexon C80
33. | 50 literes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMV biztonsági szelep sárgarézből,
| felszerelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | 1/2" 6,0 bar
35. | Automata légtelenítő
Kis biztonsági szelep, sárgarézből,
felszerelve,
36. | 1/2" 3,0 bar | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strangszabályozó szelep, TA típusú
mindkét oldalon belső menettel PN 16
37. | TA STAD DN 15 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | TA STAD DN 20 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ipari hőmérő, felszerelve,
hátsó csatlakozású
39. | átm. 63/50 120°-h 03.01.040 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásmérő, felszerelve,
40. | hátsó csatlakozású | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Próbafűtés, beszabályzás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Beüzemelés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## 04.Gáz szerelés
04. | Gáz szerelés
Ssz.. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
Hegesztett acél gázvezeték
szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 1057/2006 +A1
szabadon szerelve, idomokkal együtt
gázcsőbilinccsel, alap és fedőmázolással
Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel
1. | 1/2" | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3/4" | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1" | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM FLEXUM típusú,
belső-belső menettel
4. | 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Gázmérőkötés 4m3/h mérőhöz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Házi gáznyomásszabályzó Pbe=0,1-10 bar, pki=100 mbar
7. | EKB -10 G53 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Elster BKG-4T gázmérő Qn=4 m3/h, pmax=0,5 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Nyomáspróba MEO átvétel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Gázbekötő készlet 1/2" háztartási tűzhelyhez | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  |  | klt
12. | Meglévő Komfort ST tűzhely áthelyezve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Vezetékek házi nyomáspróbája | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Gázkészülékek beüzemelése, kiszállási díjjal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## 05.Viessmann
05. | Buderus
Ssz.. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyag | E. díj | Ö. Anyag | Ö. díj | ÖSSZESEN
Megnevezés
Fali, fűtő gázkészülék
elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrzéssel,
mikroprocesszoros vezérléssel, beépített
időjáráskövető szabályozással, fagy és túlfűtés
elleni védelemmel, a HMV előállítás vezérlésével,
illetve a HMV tároló csatlakoztatásra előkészítve,
szerelőkészlettel, felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül), C33 típusu kéménnyel V= 3,46 m3/h gázfogyasztással
Viessmann Vitodens 100 WB1HA
kondenzációs kéménybe köthető Q= 8,8-35kW telj.
1. | B1HAI | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | AZ mérőcsonkos egyenes tisztítóidom 60/100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | AZ tolókarmantyú 60/100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | AZ egyenes csőelem, átm.60/100 mm, 1M | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | AZ tetőátvezető csőelem, átm.60/100 mm, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Az univerzális hullámcserép 60/100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Rögzítő bilincs D=100 fehér | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## 06.Víz - Csatorna szerelés
06. | Víz - Csatorna szerelés
Ssz. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
Szennyfogó szűrő krómozott kivitelben,
felszerelve,
FAR 3932 típusú,
1. | 1 1/4" 3932114 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Forrázásvédő szelep TM 200 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Vízminta | 1 | db | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Elektromos zártrendszerű boyler Hajdu ZV 160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kombinált biztonsági szelep boylerhez 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mosdócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
fém leeresztőszeleppel, felszerelve,
MOFÉM TREND PLUS típusú,
6. | fém leeresztő szeleppel 150-1501-00 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia mosdó,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
ZALAI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül
7. | 55*45 cm fehér 41915501 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia kézmosó,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
ZALAI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül
8. | 40*25 cm fehér 41234R01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
9. | 1/2" | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Csőszifon mosdóhoz,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
nagy mérettartományban állíthatóan,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
10. | leeresztőszelep nélkül 165-0027-05 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzvíz gyűjtő szifon műanyagból (PP),
DN 40 kimenettel, 5/4" menetes, ill. d 12 - 18 mm
gumi tömítő karmantyús, függőleges vagy vízszintes
bemenettel, golyós bűzzárral
felszerelve,
11. | HL138 N jelű, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padlóösszefolyó
vízszintes ki- és bemenettel, szigetelő karimával,
visszacsapószelepes szifonbetéttel,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL510 jelű,
12. | PE DN50 HL510 N Primus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falba süllyeszthető légbeszívószelep PP /ABS anyagból beépíthető házzal és réselt takarólappal
13. | HL 905 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fedél előző tételhez
14. | HL 905.1 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia WC csésze,
a szükséges szerelési tartozékokkal,
felszerelve, tartállyal, öblítőcsővel
ZALAI-Bázis típusú,
mélyöblítésű kivitelben
15. | alsó kifolyású, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC ülőke krómozott fém zsanérral
Duroplast kemény műanyagból
16. | ZALAI | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Gyermek WC tartállyal, öblítőcsővel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Gyermek mosdó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Nagykonyhai hárommedencés mosogató ( meglévő) áthelyezve ( csak díj) | 1 | db | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Előző tételhez falicsaptelep | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Nagykonyhai szifon | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tágulási tartály vízre
22. | Flamco Airfix P18 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| visszacsapószelep vízre sr. |  |  |  |  | 0 | 0
23. | 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki,
a csővégel préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
Anyaga: PE-X/AI/PE-Xc
tekercsben/ szálban szállítva
24. | átm. 16 x 2,0 mm | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | átm. 20 x 2,0 mm | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | átm. 26 x 2,0 mm | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | átm. 32 x 3,0 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAIFLEX PE-RO típusú,
csőhéj,
anyaga: extrudált polietilén hab, PE fólia külső kasírozással,
mechanikailag igénybevett csőrendszerek szigetelésére,
13 mm vastag
28. | 18 mm átm. csővezetékre | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | 22 mm átm. csővezetékre | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | 28 mm átm. csővezetékre | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | 35 mm átm. csővezetékre | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába
vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
32. | I-II. osztályú talajban | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett
33. | 50 cm vastagságig | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Döngölés kézi erővel,
száraz földnedves
34. | I-II. osztályú talajban | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
35. | átm.32 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | átm. 40 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | átm. 50 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | átm. 63 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | átm. 110 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSz EN 12201
SDR 17,6 PN 7,5 bar
40. | NA 32x4,5 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
41. | 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | 1" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, víz | 1 | klt | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0