## 01.Villamos munkák
Máraikálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái
(9231 Máriakálnok, Petőfi Sándor utca 3. hrsz: 132)
Villamos munkák
Ssz. | Szöveg | Menny. | Egys. | E. Anyagár | E. díj | Ö. Anyagár | Ö. díj | ÖSSZESEN
Figyelem: Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatokat mellékelni kell az átadáshoz !
Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki követelményeit adja meg.Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak.
A költségvetéási kiírás együtt értendő a tervekkel, illetve a műszaki leírással. A költségvetésben tükröződnie kell minden olyan munkanemnek, eszköznek, tételnek melyek elengedhetetlenek a rendszer elvárás szerű működéséhez, üzemeltetéséhez.
Bontások
1 | Meglevő épület villamos hálózatának azonosítása, bontása, deponálása | 60 | SZPÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tartószerkezetek
Vékonyfalú védőcső falhoronyba könyök és elágazó elemekkel, szerelvénydobozokkal, horonyvéséssel fal- illetve födémáttörésekkel, szükséges kötődobozokkal, helyreállítással
2 | Univolt VRM 16 mm | 460 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Univolt VRM 20 mm | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Univolt VRM 32 mm | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vastagfalú védőcső betonba elhelyezve betonozás előtt
5 | SYMALEN 20/15 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Csatorna, folyosói nyomvonalhoz
6 | MAK 100×50 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MIK40/16 két részes | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MIK16/16 részes | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kettős szigetelésű kiskábel szerelése kábeltálcára, védőcsőbe húzva
9 | NYCWY kábel - 4×16/16mm² | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NYM-J kiskábel - 5×2,5mm² | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NYM-J kiskábel - 3×2,5mm² | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | NYM-J kiskábel - 3×1,5mm² | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | YSLY kábel - 5×4mm² | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MT kábel - 3×1,5mm² | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MT kábel - 3×0,75mm² | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MT kábel - 2×0,75mm² | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | YSLY kábel - 2×1,0mm² | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 8×0,22 riasztókábel | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Áramköri vezeték védőcsőbe húzva
18 | MCu 1,5mm² | 3700 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MCu 2,5mm² | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Süllyesztett szerelvények IP20 kivitelben, szerelvénydobozzal SCHNEIDER Asfora
20 | Nyomógomb | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | I.s kapcsoló | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | I.s kulcsos kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | II.s kapcsoló | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Csillárkapcsoló | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Váltókapcsoló | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Keresztváltó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | II.s+F dugalszolóaljzat zöld színben Gyermekvédett kivitelben csapófedéllel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | II.s+F dugalszolóaljzat fehér színben Gyermekvédett kivitelben csapófedéllel | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | TV csatlakozó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1xRj45 (1db Cat5e UTP) csatlakozó | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 2xRj45 (1db Cat5e UTP) csatlakozó | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Süllyesztett védett szerelvények IP44 kivitelben, szerelvénydobozzal SCHNEIDER Asfora
32 | II.s+F dugalszolóaljzat fehér színben | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | II.s kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Nyomógomb | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falon kívüli védett szerelvények IP55 kivitelben
35 | Falon kívüli mozgásérzékelő fehér színben Kanlux 180° IP54 5sec-12min 10m rögzítőelemmel | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Falon kívüli mozgásérzékelő fehér színben POPP McSENZOR360° IP54 5sec-12min 10m rögzítőelemmel | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | II.s+F dugalszolóaljzat fehér színben SCHNEIDER MUREVA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tokozott levállasztó kapcsolók KKM sorozatból IP65 kivitelben
38 | KKMV0 2P/25A levállasztó kapcsoló | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | KKMV0 3P/25A levállasztó kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1éb szerelvények
40 | CEE5P/16A IP44 dugaszoló aljzat | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | OBO FC-D T3 osztályú dugaszolható túlfeszültség levezető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | OBO SC-TELE 4-C-G T0-2 osztályú telefon túlfeszültség levezető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ventilátor bekötése háromszori próbával | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Termosztát, szabályzó bekötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Konyhagép bekötése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Bojler bekötése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Szivattyú bekötés háromszori próbával | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Gépészeti vezérlő-érzékelő bekötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Gázmágnesszelep csatlakoztatása, vezérlés kialakítása, szellőzés áramlásérzékelőjével szükséges a gázmágnesszelep vezérlése 24VAC biztt transzformátorral, melyet FE elosztóba kell elhyelezni, C6A/30mA védelem kialakítása gázmágnesszelep részére 25A contaktor beépítése elosztóba 1db ENSTO3P/25A lakatolható levállasztó kapcsoló | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lámpatestek
50 | L1 jelű lámpatest Falon kívüli védett kompaktfénycsöves lámpatest Tracon 28W 50Hz 2100lm IP54 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | L1 jelű lámpatest Falon kívüli védett kompaktfénycsöves lámpatest Tracon EVAE28NW 28W 4000K IP54 Inverterrel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | L2 jelű lámpatest Mennyezeti parabolatükrös tükrös lámpatest Modus MODULLX tükrös mennyezeti 2x49W EVG fényforrással együtt | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | L3 jelű lámpatest Mennyezeti prizma búrás védett fénycsöves lámpatest Porpáramentes Modus MODUV228 EVG 2x28W T5 fényforrással együtt | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | L4 jelű lámpatest Mennyezeti prizma búrás védett fénycsöves lámpatest Porpáramentes Modus MODUV249 EVG 2x49W T5 fényforrással együtt | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | L5 jelű lámpatest Mennyezeti prizma fénycsöves lámpatest Modus mennyezeti opálbúrás MODUKSO2x18W EVG fényforrással együtt | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | L6 jelű lámpatest Mennyezeti prizma fénycsöves lámpatest Modus mennyezeti opálbúrás MODUKSO2x28W EVG fényforrással együtt | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | L7 jelű lámpatest Mennyezeti prizma fénycsöves lámpatest Modus KSO mennyezeti opálbúrás 2x49W EVG fényforrással együtt | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | LED-es térvilágítási lámpatest 0,5m-es lámpakarral PHILIPS BGS203 T25 1 xLED10-4S/730 DM50 | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Készenléti üzemű egyoldalas kijáratmutató lámpatest piktokrammal Extraplana LED 90lm 1h IP42 piktogrammal | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Biztonsági világításI lámpatest beépített 1h áthidalási idejű akkumulátorral Szimmetrikus KW O AREA LED IP20 2W | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Biztonsági világításI lámpatest beépített 1h áthidalási idejű akkumulátorral Szimmetrikus KW O ROOD PLUS LED IP20 2W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Biztonsági világításI lámpatest beépített 1h áthidalási idejű akkumulátorral Asszimmetrikus KW O WALL LED IP20 2W | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELOSZTÓK
61 | MÉRŐ főelosztó a GE-1 kiviteliterv szerint kompletten, sorkapcsozva, maszkos, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, hensel szekrénybe szerelve horganyzott acélvázzal, fe borítássaal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | FE jelű Főelosztó a GE-2 kiviteliterv szerint kompletten, sorkapcsozva, maszkos, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, MODUL szekrénybe szerelve SCHRACK elemekből összeállítva | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kazánházi elosztó a GE-3 kiviteliterv szerint kompletten, sorkapcsozva, maszkos, gyűjtősínnel, bekötéssel, figyelmeztető felirati táblákkal, MODUL szekrénybe szerelve SCHRACK elemekből összeállítva | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EPH - Földelés, Villámvédelem, külső csatlakozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Kábelárok ásása 0,7×0,4m homokágy készítéssel földvisszatöltéssel földtömörítéssel, burkolat bontással, helyreállítással | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Meglevő járdaburkolat bontása, helyreállítása | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | fxkvr63 védőcső | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | f10 tüzihorganyzott köracél földelő meglevő árokban | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2,5m-es rúdföldleő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Fogyasztásmérő csoport bekötése földelő hálózatba | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | EPH csomópont készítése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Nagy kiterjedésű fémtárgy EPH bekötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | EPH bekötés | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | MKH zöld/sárga 6mm² | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | MKH zöld/sárga 16mm² | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Leválasztó-szikraköz Pröpster 111 065 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | f12 tüzihorganyzott köracél levezető méterenkénti rögzítéssel | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | f10 tüzihorganyzott köracél levezető méterenkénti rögzítéssel | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Vizsgáló összekötő 2×2 csavaros rögzítéssel | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Levezető mechanikai védelme alsó 1m-en | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Figeyelmeztetőtábla, zivataros időben a levezető 3m-es körzetépben tartózkodni veszélyes felirattal, magyar, angol, szlovák nyelven | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2m-es felfogórúd kéményre, terv szerint. Szükséges tartó és rögzítőelemekkel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1,0m-es felfogórúd kúpcserépre J.pröpster | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,35m-es felfogórúd kúpcserépre J.pröpster | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1,0m-es felfogórúd lapsotetőre tartószerkezettel J.pröpster 1255 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | f10 tüzihorganyzott köracél felfogóvezető, szüksége startó és rögzítőelemekkel | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | f10 tüzihorganyzott köracél felfogóvezető lapostetőn 10cm kiemeléssel J.P | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Attika bekötése villámvédelmi hálózatba | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Ereszcsatorna bekötése villámvédelmi hálózatba | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adatátviteli hálózat
88 | RACK szekrény SCHARCK 15U 400mm mély 600mm széles -1db CAT5e UTP 24 portos PATCH panellel -1db Gyűrűs panellel -1db polccal -1db T3 fokozatú 230VAC csatlakozósávval Kompletten felszerelve, beüzemelve | 1 | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | FTP 4X2X0.58 Cat5e UTP | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | OBO FC-TAE-D T3-T0-2 osztályú dugaszolható túlfeszültség levezető Telefonhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Végpont bemérése, dokumentálása | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adatátviteli hálózat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 3×árnyékolású koaxiális kábel | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | OBO SAT T0-2 osztályú túlfeszültség levezető TV-hez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Végpont bemérése, dokumentálása | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riasztó hálózat
95 | Riasztó központ kialakítása 16 zónára 72h áthidalási idejű akkuteleppel, programozással, bekötéssel, átjelző elhelyezésével | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Kezelő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | PIR mozgásérzékelő | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Hang-fényejlző | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkák
99 | Megvalósulási dukomentáció készítése papír és elektronikus formátumban (DWG), Rendszer üzembe helyezése, üzempróbák, Kezelőszemélyzet oktatása, kezelési utasítás elkészítése, Áramszolgáltatói ügyintézés, első szabványossági felülvizsgálat, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Födém áttörések tűzgátló lezárása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Megvilágítás mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Villámvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag |  |  |  |  | 0
| Összes Díj | [5 empty] | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó | [6 empty] | 0

## Összesítő
Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái
(9231 Máriakálnok, Petőfi Sándor utca 3. hrsz: 132)
Villamos munkák összesítője
Ssz.. | Szöveg | Össz. Anyag | Össz. Díj | A+D ÖSSZESEN
01. | Villamos munkák | 0 | 0 | 0
| Összes Anyag | 0
| Összes Díj |  | 0
| Mind összesen Anyag + Díj nettó |  |  | 0